## ELECTRICTE CF-cf
PREFECTURE DE L’OISE OPERATION DE REMPLACEMENT DU SSI |  |  |  | ESTIMATION DE PRIX |  |  | CDPGF CAHIER DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
P R O
Lot - SSI
N | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PU Francs | PT Francs | TOTAL Francs | PU Euros | PT Euros | TOTAL Euros
| NOTE IMPORTANTE | [6 empty] | CACHET DE L'ENTREPRISE (obligatoire)
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le CDPGF n’est
donné qu'à titre indicatif et qu’il lui appartient de vérifier
si celui-ci est compatible avec les difficultés de réalisation
et de mise en œuvre pour livrer et mettre en route
l’installation sans aucun supplément
INSTALLATION DE CHANTIER
| Base vie | Ens | 1
Bonne tenue des installations et des locaux mis à disposition par le MOA
y compris l'aménagement
Clôtures de chantier
| Fourniture et pose des clôtures et balisage provisoire de chantier | Ens | 1
y compris signalétique, accessoires, protection, et entretien
Equipements électriques
| Fourniture et pose de coffrets provisoires de chantier marque LEGRAND ou équivalent | Ens | 1
type Coffrets sur châssis P17 ou similaire
- 4 prises domestiques NFC, 1 Pôles + Neutre + Terre de 16 A / 230 V
- Protection générale : interrupteur -sectionneur, et disjoncteur
- Protection des prises : disjoncteur différentiel 30 mA
- Comptage : compteur d'énergies
y compris alimentation électrique et Maintien du bon fonctionnement
Fourniture et pose d'un éclairage de chantier
y compris alimentation électrique et Maintien du bon fonctionnement
| JPR Ingénierie | [7 empty] | Page 1
Nettoyage de chantier
| L'entreprise réalisera le nettoyage permanent et journalier du chantier | Ens | 1
SOUS-TOTAL
DEPOSE
| Dépose des installations | Ens | 1
Dépose soignée des détecteurs et déclencheurs existants
-centrale d'alarme incendie
-centrale d'extinction
-Détecteurs automatique
-Déclencheurs manuels
-Câble des lignes entre le SDI et les DI de chaque bus
Reprise des murs
| Reprises partielles des rebouchements et coupe feu | Ens | 1
| JPR Ingénierie | [7 empty] | Page 2
SECURITE INCENDIE
Système de détection incendie
| Centrale d'alarme incendie de type 1 de marque SIEMENS ou équivalent, | U | 1
| Transmetteur téléphonique GSM | U | 1
| Répétiteur d’exploitation sur bus rs avec voyants marque SIEMENS ou équivalent | U | 7
type FT2011 ou équivalent, y compris boîtier mural, buzzer
et des signalisations visuelles
Détecteurs
| Déclencheurs manuels | U
y compris accessoires de pose et raccordement
| Détecteurs automatique optique de fumée marque SIEMENS ou équivalent | U
y compris accessoires de pose et raccordement
| Détecteurs automatique multicapteur marque SIEMENS ou équivalent | U
y compris accessoires de pose et raccordement
| Indicateurs d'action marque SIEMENS ou équivalent | U
y compris accessoires de pose et raccordement
| Module de transmission marque SIEMENS ou équivalent | U
y compris accessoires de pose et raccordement
| Diffuseurs sonores marque SIEMENS ou équivalent Sécurité, | U
avec flash y compris accessoires de pose et raccordement
| Diffuseurs sonores marque SIEMENS ou équivalent Sécurité, | U
avec flash y compris accessoires de pose et raccordement
| JPR Ingénierie | [7 empty] | Page 3
Ventouses électromagnétiques
| Ventouses électromagnetiques | U
y compris accessoires de pose et raccordement
Distribution
Câbles et fourreaux,
| - asservissements des issues de secours, | Ens | 1
| - asservisements des issues sous contrôle d'accès | Ens | 1
| - asservisements du portail du parking personnel électrique | Ens | 1
| - asservisements des installations techniques CTA / extracteurs | Ens | 1
|  | Ens | 1
Divers
| Réglage, paramétrage, programmation, formation | Ens | 1
SOUS-TOTAL
| JPR Ingénierie | [7 empty] | Page 4
TRAVAUX JUGES INDISPENSABLES PAR L'ENTREPRISE
*
SOUS-TOTAL
TOTAL H.T.
T.V.A. 20,0%
TOTAL GENERAL T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE (obligatoire)
| JPR Ingénierie | [7 empty] | Page 5