## Feuil1
LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES TO 4.1.A Rénovation batiments de stockage de pommes de terre
Liste postes | Détail poste | Sous-détail poste | Investissements éligibles | Plafonds et conditions d'éligibilité spécifiques
Economie d'eau | Réduction de l'utilisation de l'eau | Utilisation efficiente de l'eau : matériels spécifiques économes en eau | Système de collecte et de stockage en vue de la récupération des eaux pluviales de toiture et de leur utilisation
Economie d'énergie | Parois et sols | Sols | Dalles béton, plaques béton, caillebotis
|  | Renforcement des murs | Parpaings, blocs à bancher, plaques béton préfabriquées (droite, en L ou en T)
|  | Cloisons | lisses de bois + contreplaqué, fixations, poteaux de cloison, de renforcement
cloison amovible isolante de séparation de l’aire de stockage du reste du bâtiment
Economie d'énergie | Isolation et étanchéité | Isolant adapté au stockage, huisserie isolante, panneaux isolants, pose | supports pour fixation d’isolant et/ou de la couverture (lisses de bois ou pannes métalliques) | Atteinte d’un niveau minimum de performance d’isolation thermique : Isolant permettant d'atteindre un coefficient d'isolation global du bâtiment inférieur à 0,50 W/m²K
couverture en plaques fibre-ciment ou tôles prélaquées
couverture en panneaux sandwich de polyuréthane ou isolant similaire épaisseur de 40 à 200 mm.
polyuréthane ou isoloant similaire en panneaux rigides 2 faces alu épaisseur de 40 à 200 mm
projection de polyuréthane ou isolant similaire de 40mm à 200 mm d’épaisseur + filet/support si nécessaire
polystyrène extrudé ou isolant similaire en panneaux épaisseur de 40 à 200 mm
polystyrène expansé ou isolant similaire pour égalisation uniquement (obligation d’être recouvert) épaisseur de 20 à 200 mm
protection d’isolant + fixations adaptées (plaques bois contreplaqué, Triply …)
portes isolées (sectionnelles ou coulissantes) + étanchéité
|  |  | Tout matériaux biosourcés | L'usage des matériaux biosourcés doit être compatible avec l'utilisation des produits antigerminatifs dans des bâtiments pommes de terre ayant une forte hygrométrie ( liste en annexe 5)
Economie d'énergie | Ventilation, régulation, distribution d'air et thermonébulisation | Ventilation et couloir technique, pose | couloir technique pour ventilation en poteaux + lisses de bois + contreplaqué, porte + escalier
couloir technique pour ventilation en parpaings chainés ou blocs à bancher ou plaques béton
ventilateurs hélicoïdaux assurant un débit d’air minimal de 100m3/h par m3 de pdt (soit 650kg tubercules)
ventilateurs hélicoïdaux de type EC avec variation de fréquence intégré
Variateur de fréquence alimentant plusieurs ventilateurs EC
systèmes anti-bruit (caisson intérieur ou extérieur, colonne d’aspiration en matériaux acoustiques,…)
caisson de ventilation « type brassage d’air », fixe ou mobile, pour caisses-palox
Bâches ou boudins gonflables pour couloir d’aspiration ou de soufflage en stockage palox
|  | Distribution d'air | Clapets anti-retour
volets isolés d’entrées, de recyclage et de sorties d’air + mécanisation, capots anti-pluies
gaines de surfaces pour distribution d’air en tôles ou bois
gaines enterrées en maçonnerie béton recouvertes de caillebotis bois ou béton
caillebotis intégral (toute la surface du stockage) avec murs porteurs dessous
|  | Régulation d'air | régulation automatique avec sondes (température, hygrométrie, CO2)
équipement d'humidification de l'air complet en bumisation complet
aérothermes anti-condensation, deshumidificateur
Extracteurs CO2
|  | Thermonébulisation | Appareil de thermonébulisation
Installation électrique sécurisée
Fenêtre de contrôle occultable
Commandes des équipements extérieures à la salle de stockage
Economie d'énergie | Réfrigération | Groupes froids | Groupes froids | Lorsqu'un groupe froid est installé le coefficient global d'isolation, à l'issu des travaux, doit être strictement inférieur à 0,25 W/m²K pour obtenir le niveau dit "exemplaire" de la grille de sélection.
Groupes froids avec fluide à bas PRG, strictement inférieur à 2500 kg Eq CO2, idéalement inférieur à 150 kg Eq CO2
Groupes froids mixtes avec insertion d'air extérieur régulé
Groupes froids mixtes avec insertion d'air extérieur régulé avec fluide à bas PRG, strictement inférieur à 2500 kg Eq CO2, idéalement inférieur à 150 kg Eq CO2
|  | Détente indirecte (eau glycolée) | Substitution des gaz à effet de serre dans les groupes froids tels que les installations frigorifiques permettant une diminution de la quantité de fluides frigorigènes détenue (limitation du risque GES) et notamment les systèmes à eau glycolée
|  | Récupération de chaleur | Récupération de chaleur sur les groupes froid permettant de chauffer les salles de réchauffement et de conditionnement (économie d’énergie)
Gaine de récupération d’air chaud
Economie d'énergie | Autres équipements en économie d'énergie | Eclairage spécifique lié à l’économie d’énergie | Détecteurs de présence
Systèmes d'éclairage économes en énergie type LED
Système de contrôle photosensible régulant l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure
Dépenses immatérielles | Frais généraux | Diagnostic Energie - GES | Diagnostic Energie - GES | 15% des dépenses éligibles totales
|  | Autres | Etudes et diagnostics technico-économiques en lien avec le projet | 15% des dépenses éligibles totales